## Übersicht
WÄRMEPUMPEN-ANGEBOTSVERGLEICH
Familie Wagner • Josef-Atzl-Weg 11 • 83737 Irschenberg • Mai 2026
Anbieter | Wärmepumpe | Leistung | Kältemittel | Speicher | Netto € | Brutto € | Bewertung
Zygar (Ovum) | Ovum AirCube AC312P | 3-12 kW | R290 (Propan) | Cube 500 L + Online | 44741.77 | 53242.71 | Premium-Anbieter, sehr teures Hardware-Paket; +300 % Zuschlag auf Rohrmaterial untypisch hoch
Zygar (Buderus) | Buderus Logaplus WLW186i-7 | 5,5-7 kW | R290 (Propan) | T180 (180 L integr.) | 36224.72 | 43107.42 | Solide Marke; Rohrmaterial-Zuschlag +300 % deutlich überteuert, Demontage Öltank 2.250 € hoch
SWP (Samsung) | Samsung Mono Block HT 16 | 16 kW | R290 (Propan) | HUB 260 L + 100 L Puffer | 24431.51 | 28950 | Günstig durch Mai-Bonus; WP mit 16 kW jedoch deutlich überdimensioniert für Bestandshaus
AF Energy (Komplett 9,4 kWp) | Buderus Logatherm WLW186i E | 6,7 kW | R290 (Propan) | Puffer 100 L + WW 300 L | 49450 | 55748.5 | PV+WP-Komplettpaket; PV-Anlage zu klein bei 9,4 kWp für eure Verhältnisse
AF Energy (Komplett 4,7 kWp) | Buderus Logatherm WLW186i E | 6,7 kW | R290 (Propan) | Puffer 100 L + WW 300 L | 49900 | 56198.5 | Variante mit kleinerer PV aber mehr Speicher+Wallbox; teuer für 4,7 kWp
ZEO Solar (Bosch) | Bosch Compress 6800i AW | 10 kW | R290 (Propan) | WH 370 + 70 L Puffer integr. | 31722.06 | 37749.25 | Faires Komplettpaket; Erdung 745 € separat ausgewiesen, Rabatt 2.239 € ehrlich
Antretter (Buderus) | Buderus Logaplus M WLW186i-12 | 5,5-12 kW | R290 (Propan) | TP70 + ext. WW 300 L | 33542.06 | 39915.05 | Detailliertes Angebot mit Smart Home, viele Alternativen ausgewiesen
1KOMMA5° (Marktrecherche) | Daikin Altherma / Viessmann · ~10 kW | ~10 kW | R32/R290 | inkl. + Heartbeat AI | 35294 | 42000 | Premium-Komplettanbieter mit Heartbeat AI Energiemanagement; 10-20 % über lokalen Anbietern. Smart-Meter-Wartezeit 6-12 Wochen.
** EIGENMONTAGE (Vergleich) ** | Buderus WLW186i-7 AR T180 | 5,5-7 kW | R290 (Propan) | T180 (180 L integr.) | 19580 | 23300 | Eigenmontage / Direkteinkauf + Subunternehmer-Stundenleistung, KfW-fähig
Niedrigster Brutto
Höchster Brutto
Durchschnitt Brutto (ohne Eigen)

## Klima & Energiebedarf
STANDORT & KLIMA · Josef-Atzl-Weg 11, 83737 Irschenberg (Radthal)
47.7799° N · 11.8831° E · 708 m ü. NN · Klimanormalperiode 1991-2020 (Station Holzkirchen DWD)
Monat | Ø Außentemp. (°C) | Heizgradtage | Wärmebedarf (kWh) | PV-Produktion 15 kWp (kWh) | PV-Produktion 40 kWp (kWh)
Januar | -1.5 | 540 | 3130 | 645 | 1720
Februar | -0.3 | 490 | 2741 | 945 | 2520
März | 3.5 | 414 | 2396 | 1575 | 4200
April | 8.2 | 309 | 1791 | 1965 | 5240
Mai | 12.8 | 183 | 1058 | 2235 | 5960
Juni | 16.1 | 82 | 475 | 2295 | 6120
Juli | 18.2 | 52 | 302 | 2310 | 6160
August | 17.5 | 56 | 324 | 2085 | 5560
September | 13.8 | 156 | 906 | 1560 | 4160
Oktober | 9.1 | 324 | 1878 | 945 | 2520
November | 3.5 | 462 | 2676 | 510 | 1360
Dezember | 0.2 | 524 | 3043 | 375 | 1000
JAHR 2026
Zusätzlich Warmwasser-Bedarf |  |  | 3000
GESAMT Wärmebedarf inkl. WW
Heizöl bisheriger Bedarf |  |  | ~2.500 L/Jahr
Maximale Heizlast bei -15 °C |  |  | ~8,5 kW
Empfohlene WP-Größe |  |  | 6–10 kW

## Break-Even WP-Only
BREAK-EVEN VARIANTE A: NUR WÄRMEPUMPEN-TAUSCH
PV-Anlage bleibt 15 kWp. Vergleich: Was kostet welcher WP-Anbieter im Vergleich zur Status-Quo-Ölheizung?
ANNAHMEN
Heizölverbrauch aktuell | 2500 | L/Jahr
Heizölpreis 2026 | 1.2 | €/L
Wartung Ölkessel + Schornsteinfeger | 250 | €/Jahr
CO2-Steuer | 297 | €/Jahr
Strompreis | 0.38 | €/kWh
Strompreissteigerung | 3% | p.a.
WP-Stromverbrauch (JAZ 3,5) | 7025 | kWh/Jahr
PV-Eigenverbrauchsanteil 15 kWp | 25% | %
Wartung WP | 120 | €/Jahr
KfW-458 Förderung (Ø) | 40% | % Brutto
JÄHRLICHE HEIZKOSTEN ÖL
Heizöl (2500 L × 1,20 €)
+ Wartung
+ CO2-Steuer
GESAMT HEIZKOSTEN ÖL
JÄHRLICHE HEIZKOSTEN WÄRMEPUMPE
Netzbezug WP (75 % von 7025)
Stromkosten (Netzbezug × 0,38)
+ Wartung WP
GESAMT HEIZKOSTEN WP
→ Jährliche Ersparnis
ANBIETER | Brutto-Invest. | KfW-458 (40 %) | Eigenanteil | Statischer Break-Even (J.) | Dyn. Break-Even +3 % (J.) | Ersparnis 20 J. €
★ Eigenmontage Buderus 7 | 22806 | -9122.4 | 13683.6 |  | 7.9701 | 24606.6836
SWP (Samsung 16) | 28950 | -11580 | 17370 |  | 10.1173 | 20920.2836
ZEO Solar (Bosch 10) | 37749 | -15099.6 | 22649.4 |  | 13.1923 | 15640.8836
Antretter (Buderus 12) | 39915 | -15966 | 23949 |  | 13.9492 | 14341.2836
Zygar (Buderus 7) | 43107 | -17242.8 | 25864.2 |  | 15.0648 | 12426.0836
Zygar (Ovum 12) | 53242 | -21296.8 | 31945.2 |  | 18.6067 | 6345.0836
AF Energy 9,4 kWp (WP-Anteil) | 39448 | -15779.2 | 23668.8 |  | 13.786 | 14621.4836
1KOMMA5° (Marktrecherche) | 42000 | -16800 | 25200 | 17.6842 | 14.6779 | 13090.2836

## Break-Even WP+PV
BREAK-EVEN VARIANTE B: WP-EIGENBAU + PV-EIGENMONTAGE-ERWEITERUNG
Aktuelle 15 kWp PV-Anlage wird auf 40 oder 50 kWp ausgebaut. Eigenmontage 800 €/kWp statt 1.000 €/kWp Solarteur (siehe Tab PV-Eigenmontage).
ANNAHMEN PV-EIGENMONTAGE
Spezifischer Ertrag Bayern | 950 | kWh/kWp
Investitionspreis PV (Eigenmontage + Elektriker-Sub) | 800 | €/kWp
Investitionspreis PV (Komplett-Solarteur) | 1000 | €/kWp
Speicherpreis | 530 | €/kWh
Eigenverbrauchsanteil 15 kWp | 0.45 | von Produktion
Eigenverbrauchsanteil 40 kWp | 0.2 | von Produktion
Eigenverbrauchsanteil 50 kWp | 0.17 | von Produktion
Einspeisevergütung 10-40 kWp (Teil-Ein.) | 0.068 | €/kWh
Einspeisevergütung 40-100 kWp (Teil-Ein.) | 0.059 | €/kWh
Strompreis (Eigenverbrauchs-Wert) | 0.38 | €/kWh
Strompreissteigerung | 0.03 | p.a.
KfW 458 nur WP-Anteil (Ø) | 0.4
VARIANTE | WP (nach KfW) | PV-Zuwachs (€) | Speicher (€) | Gesamt-Invest | Jährl. Ersparnis | Break-Even (dyn. J.) | Cashflow 20 J.
B0) nur WP-Eigenbau, PV bleibt 15 kWp | 13684 | 0 | 0 |  | 1425 | 7.9703 | 24606.2836
B1) WP + PV-Eigenmontage 15→40 kWp | 13684 | 20000 | 0 |  | 5945 | 4.7027 | 126060.3763
B2) WP + PV-Eigenmontage 40 kWp + 15 kWh Sp. | 13684 | 20000 | 8000 |  | 6620 | 5.2262 | 136197.8791
B3) WP + PV-Eigenmontage 15→50 kWp | 13684 | 28000 | 0 |  | 6950 | 4.9781 | 145065.1027
B4) ★ WP + PV-Eigenmontage 50 kWp + 20 kWh Sp. | 13684 | 28000 | 10500 |  | 7800 | 5.5529 | 157404.921
STEUER- UND FÖRDER-HINWEISE
• PV-Eigenmontage: Detaillierte Stückliste siehe Tab 'PV-Eigenmontage 40kWp'
• Bestehende 15 kWp: Wahrscheinlich bereits unter Nullsteuersatz (§12 Abs. 3 UStG bis 30 kWp). Status prüfen.
• Erweiterung 15→30 kWp: Volle Nullsteuersatz-Befreiung möglich, wenn Hauptanlage < 30 kWp.
• Erweiterung 15→40/50 kWp: Gesamtanlage übersteigt 30-kWp-Grenze. Splittung in zwei Anlagen kann Steuervorteil retten.
• EEG-Vergütung Mai 2026: 10-40 kWp = 6,8 ct (Teil-) / 10,5 ct (Voll-Einspeisung). Über 40 kWp sinkt auf 5,9 / 8,6 ct.
• Direktvermarktung: Pflicht ab 100 kWp - darunter freiwillig.
• Anmeldung: Netzbetreiber (Bayernwerk) + Marktstammdatenregister erforderlich.

## Energieberater
ENERGIEBERATER · KfW-458-Antragsservice komplett
Empfehlung: Energietechnik Hagn (Rottach-Egern) – per E-Mail beauftragen, alles aus einer Hand
KONTAKT
Firma | Energietechnik Hagn
Inhaber | Susan & Florian Hagn
Adresse | Südliche Hauptstraße 25, 83700 Rottach-Egern
E-Mail | f.hagn@energietechnik-hagn.de
Telefon | +49 (0) 8022 915 986 0
Website | https://energietechnik-hagn.de/
Spezialisierung | Energieplanung, KfW/BAFA-Anträge, Heizlast, hydr. Abgleich
LEISTUNGSPAKET FÜR KfW-458
Position | Standardpreis € | Direkt-Beauftragung bei Hagn € | Hinweis
Heizlastberechnung DIN EN 12831 | 400-700 | im Paket | Pflicht für KfW-458
Hydraulischer Abgleich Verfahren B | 600-900 | im Paket | Pflicht für KfW-458
KfW-Antrag BzA (Bestätigung zum Antrag) | 200-300 | im Paket | Vor Vertragsabschluss
KfW-Antrag BnD (Bestätigung nach Durchführung) | 200-300 | im Paket | Nach Inbetriebnahme
iSFP (individueller Sanierungsfahrplan, optional) | 1.300-1.700 | auf Wunsch | +5 % Förderbonus!
LiDAR-Scan/3D-Aufnahme (falls nötig) | 300-500 | auf Wunsch | Genaue Heizlast
EnEV-Energieausweis | 300-500 | auf Wunsch | Bei Verkauf/Vermietung
GESAMT-PAKET BzA + BnD + Heizlast + hydr. Abgleich | 1.400-2.200 | ca. 1.500 | One-Stop-Shop Hagn
− BAFA-Förderung Energieberatung (50 %, max. 650 €) | -650 | -650
EFFEKTIVE EIGENKOSTEN | 750-1.550 | ca. 850
WORKFLOW DIREKT-BEAUFTRAGUNG
1. E-Mail an f.hagn@energietechnik-hagn.de mit Kurzbeschreibung (Adresse, Heizungstyp, gewünschte WP)
2. Rückruf binnen 1-2 Werktagen, ggf. Vor-Ort-Termin
3. Hagn führt Heizlastberechnung & hydraulischen Abgleich selbst durch (HOTTGENROTH/ZUB-Software)
4. Erstellung BzA (Bestätigung zum Antrag) für KfW
5. Sie reichen BzA mit Heizungsbauer-Angebot bei KfW ein
6. Nach KfW-Zusage: Auftrag Heizungsbauer erteilen
7. Nach Inbetriebnahme: Hagn erstellt BnD (Bestätigung nach Durchführung)
8. Sie reichen BnD bei KfW ein → Auszahlung Fördermittel

## PV-Eigenmontage 40kWp
PV-EIGENMONTAGE 25 kWp ZUWACHS (Bestand 15 → Gesamt 40 kWp)
Detail-Stückliste mit aktuellen Großhandels-/Online-Preisen Mai 2026
Kategorie | Bauteil / Position | Menge | Einzelpreis € | Summe Brutto €
Module | Trina Vertex S+ 450W (oder JA Solar/Longi 450-470W) - Großhandel Memodo/Krannich | 56 Stk | 78 | 4368
Module | Versand/Logistik Pauschale | 1 | — | 80
Wechselrichter | Deye SUN-40K-SG01HP3 Hybrid 40kW 3-phasig (oder Sungrow SH40T) | 1 Stk | 3500 | 3500
Montage | Dachhaken Edelstahl (für Ziegeldach, SL Rack/K2) | 56 Stk | 9 | 504
Montage | Aluminium-Tragschiene SL Rack/K2 SingleRail | 140 m | 7 | 980
Montage | Modulklemmen Set (Mittel + End) | 1 Set | 280 | 280
Montage | Erdung + Potentialausgleich | 1 Pak | 140 | 140
Elektrik DC | Solarkabel 6 mm² DC | 200 m | 1.6 | 320
Elektrik DC | MC4-Stecker + Buchsen | 40 Paar | 3 | 120
Elektrik DC | DC-Trennschalter + Überspannungsschutz (Box) | 1 Set | 250 | 250
Elektrik AC | AC-Verteilung + LS-Schalter + FI Typ B | 1 Set | 350 | 350
Elektrik AC | AC-Kabel NYM-J 5×6 mm² | 30 m | 5.3 | 159
Elektrik AC | Smart-Meter Eastron SDM630 oder Sungrow Meter | 1 Stk | 180 | 180
Elektrik AC | Kabelkanal + Kleinmaterial | 1 Pak | 220 | 220
Montage | Gerüst-Miete 7 Tage | 1 Set | 700 | 700
Montage | Sicherheitsausrüstung PSAgA | 1 Set | 180 | 180
Montage | Werkzeug (einmalig, falls nicht vorhanden) | 1 Set | 300 | 300
Montage | Verbrauchsmaterial (Schrauben, Dichtungen) | 1 Pak | 300 | 300
Elektriker | Anschluss Zählerschrank + Hauptverteiler | 8 h × 85 € | 85 | 680
Elektriker | Inbetriebnahme + Konfiguration WR | 6 h × 85 € | 85 | 510
Elektriker | Prüfprotokoll VDE 0100-600 + 0126-23 | 4 h × 85 € | 85 | 340
Elektriker | EVU-Abnahme + MaStR + Bayernwerk | 6 h × 85 € | 85 | 510
Sonstiges | Bauleistungsversicherung 4 Wochen | 1 Pak | 150 | 150
Sonstiges | Statiker-Beratung (falls Dach > 5 J. ohne Prüfung) | 1 Std | 300 | 300
Sonstiges | Reserve / Unvorhergesehenes (~10 %) | Pauschal | 1500 | 1500
KATEGORIE-ZWISCHENSUMMEN
Σ Module |  |  |  | 4448
Σ Wechselrichter |  |  |  | 3500
Σ Montage |  |  |  | 3384
Σ Elektrik DC |  |  |  | 690
Σ Elektrik AC |  |  |  | 909
Σ Elektriker |  |  |  | 2040
Σ Sonstiges |  |  |  | 1950
GESAMT-INVESTITION PV-EIGENMONTAGE 25 kWp ZUWACHS |  |  |  | 16921
VERGLEICH ZU SOLARTEUR
Komplett-Solarteur 25 kWp Erweiterung |  |  |  | 28000
Module + WR online, Montage Solarteur (Hybrid) |  |  |  | 22000
Eigenmontage + Elektriker als Sub (★ Empfehlung) |  |  |  | 20000
Eigenmontage komplett (auch DC-Verdrahtung) |  |  |  | 17000
WICHTIGE HINWEISE
• MwSt: PV bis 30 kWp = 0 % MwSt §12 Abs. 3 UStG. Bei Erweiterung 15→40 kWp Aufteilung in zwei Anlagen prüfen.
• Statik: Vor Beginn muss eine Dach-Statik geprüft werden. 56 Module = ~1,2 t Zusatzgewicht.
• VDE-Norm: DC-Verkabelung muss VDE-konform sein. Prüfprotokoll vom Elektriker.
• Brandschutz: DC-Trennschalter nahe Wechselrichter, Modulkonfig. mit WR-Hersteller abstimmen.
• Versicherung: Bauleistungsversicherung + Wohngebäudeversicherung um PV erweitern!
• Anmeldung: Marktstammdatenregister-Eintrag binnen 4 Wochen nach Inbetriebnahme.
• Garantie: Hersteller-Garantie nur bei dokumentierter fachgerechter Montage. Foto-Dokumentation!

## 1KOMMA5° Recherche
1KOMMA5° KOMPLETTPAKET (Marktrecherche – kein lokales Angebot)
Premium-Komplettanbieter aus Hamburg/Berlin · Daikin/Viessmann/Stiebel + Heartbeat AI Energiemanagement
UNTERNEHMENSPROFIL
Gründer | Philipp Schröder (ex-Tesla Deutschland)
Gegründet | 2021
Hauptsitz | Hamburg
Standort regional | München / Aufkirchen (für Bayern)
Website | https://1komma5.com
Geschäftsmodell | Komplettanbieter: WP + PV + Speicher + Wallbox + Heartbeat AI Energy Management
Wärmepumpen-Marken | Daikin Altherma, Viessmann Vitocal, Stiebel Eltron
PV-Marken | Trina Solar, Q-Cells, Meyer Burger
Wechselrichter | Sungrow, SMA
Speicher | Eigenes 1KOMMA5° Battery (LFP-Zellen)
Besonderheit | Heartbeat AI – Europas größtes virtuelles Kraftwerk (500 MW, 40.000 Systeme)
Dynamischer Stromtarif | Dynamic Pulse (Spot-Preise + Heartbeat-Optimierung)
PREISORIENTIERUNG (Marktrecherche 2026)
Komponente / Paket | Preisspanne (brutto) | Annahme Wagner | Hinweis
Wärmepumpe komplett (Daikin/Viessmann + Installation) | 28.000–40.000 € | ~42.000 € | Premium-Aufpreis 10–20 % über lokalen Anbietern
PV 10 kWp + 10 kWh Speicher | 19.900–25.000 € | — | Wagner hat bereits 15 kWp PV
Komplettpaket WP + PV + Wallbox | ab 35.000 € aufwärts | — | Hier: nur WP-Anteil relevant
Heartbeat AI Energy Manager | inkludiert | inkl. | Im Komplettpreis enthalten
Dynamic Pulse Stromtarif | Spot-basiert | optional | ~920 €/Jahr Ersparnis möglich
Eintragung MaStR, EVU-Anmeldung | inkludiert | inkl. | Aus einer Hand
Smart Meter (von 1KOMMA5°) | inkludiert | inkl. | Wartezeit 6–12 Wochen!
VORTEILE |  | NACHTEILE
+ Premium-Marken (Daikin, Viessmann, Stiebel) |  | - Preise 10–20 % über lokalen Anbietern
+ Heartbeat AI Energiemanagement integriert |  | - Smart-Meter-Wartezeit oft 6–12 Wochen
+ Aus einer Hand: WP+PV+Speicher+Wallbox+Smart Meter |  | - Mangelnde Service-Kommunikation nach Installation
+ Schnelle Installation (1,5–4 Tage Montage) |  | - Bindung an 1KOMMA5°-Ökosystem (Heartbeat)
+ Dynamic Pulse Stromtarif spart bis 920 €/Jahr |  | - Keine Buderus / Bosch im Sortiment
+ 30 Jahre Modulgarantie (PV) |  | - Vor-Ort-Termin oft nur regional verfügbar
+ Professionelle Projektkoordination |  | - Beratungsqualität stark vom regionalen Team abhängig
+ Virtuelles Kraftwerk → Zusatzeinnahmen möglich |  | - Dynamic Pulse-Tarif bei reinem Stromhandel nicht günstiger
QUELLEN
https://1komma5.com/de/waermepumpe/kosten/
https://1komma5.com/de/heartbeat/
https://www.energiefluss24.de/waermepumpe/1komma5-erfahrungen
https://www.photovoltaikforum.com/thread/259704-erfahrungsbericht-1komma5-dynamic-pulse-mit-realen-zahlen-und-jahreshochrechnung/
https://akkudoktor.net/t/1komma5-grad-erfahrungen/27143

## Detail-Vergleich
POSITION-FÜR-POSITION KOSTENVERGLEICH (BRUTTO €)
Kostenposition | Zygar Ovum | Zygar Buderus | SWP Samsung | AF Energy 9,4 kWp | ZEO Solar Bosch | Antretter Buderus | Eigenmontage Vergleich | Realistischer Marktpreis 2026
WP-Aggregat + Inneneinheit-Paket | 14785.28 | 14553.61 | 8995 | 8806 |  | 12563.1 | 10649 | 10.000-15.000 € (Modellabhängig)
Warmwasserspeicher | 7611.36 |  | 3350 | 2261 |  |  |  | 1.500-2.500 € (300L WP-geeignet)
Pufferspeicher |  |  | 1380 | 892.5 |  |  |  | 500-900 € (100L Puffer)
Installationszubehör/Pflichtkomponenten | 1959.92 | 2228.41 |  | 1904 |  | 803.01 |  | 1.500-2.500 €
PV-Watch / Online-Zugang / Smart Home | 767.66 | 601.47 | [5 empty] | 0-700 €
Rohrmaterial Edelstahl 30+15m | 1832.55 | 1832.55 | [5 empty] | 1.500-2.000 €
Zuschlag Rohrmaterial +300 % | 5497.65 | 5497.65 | [5 empty] | ❌ FEHLT / unüblich (max +100-150 %)
Hydraulik-Paket / Verrohrung |  |  | 3094 | 3558.1 |  | 5660 | 1500 | 2.500-4.000 €
Verbindungsleitung außen 4-6m | 813.86 | 1138.81 | 952 | 714 |  | 1999 | 600 | 800-1.500 €
Installationsaufwand SHK / Montage NBM |  |  | 6247.5 | 7140 |  |  | 3500 | 5.000-7.500 €
Klein-/Abdeckmaterial | 200 | 200 | [5 empty] | 150-300 €
Pufferspeicher 100L extra |  |  | 850 |  |  |  |  | 500-800 €
Überströmventil / Reihenpuffer |  |  | 530 |  |  |  |  | 200-400 €
Elektrischer Anschluss WP | 2000 | 2000 | 1250 | 1547 |  | 1850 | 1200 | 1.200-2.000 €
Verbrauchsmaterial Elektro |  |  |  | 1428 |  |  |  | 800-1.200 €
AC-Überspannungsschutz |  |  | 350 |  |  |  |  | 250-400 €
AC-Unterverteilung |  |  | 300 |  |  |  |  | 250-450 €
APZ-/APR-Feld (§14a) |  |  | 1190 |  |  |  |  | 800-1.200 €
Erdung Tiefenerder (falls fehlend) |  |  |  |  | 745 |  |  | 500-800 €
Demontage Altheizung | 1000 | 1000 | 530 | 476 |  | 540 | 800 | 500-1.000 €
Entsorgung Altheizung |  |  | 300 |  |  | 135 |  | 150-400 €
Öltank-Entsorgung (extern/intern) | 2250 | 2250 | 1250 | 2856 | 1976.22 | 3000 | 1800 | 1.500-2.500 €
Fundament | 1800 | 1800 |  | 618.8 |  | 711.95 | 500 | 500-900 €
Kernbohrung + Hauseinführung | 358.09 | 1138.81 |  | 476 |  | 680 | 200 | 350-700 €
Gartenwasser-Außenarmatur | 376.03 | 376.03 | [5 empty] | 250-400 € (oft separat)
Inbetriebnahme + Einschulung | 1000 | 650 |  |  |  | 500 |  | 300-700 €
Hydraulischer Abgleich | 650 | 650 |  | 595 |  | 840 | 600 | 400-900 €
Heizlastberechnung | [5 empty] | 400 | 600 | 400-700 €
Förderunterlagen / KfW-458 | 100 | 100 |  | 297.5 |  | 485 | 250 | 200-500 €
Füllwasser VDI 2035 | 300 | 250 |  |  |  | 465 | 200 | 200-400 €
Spülen / Befüllen Heizsystem | 250 | 250 | 530 |  |  |  | 200 | 200-400 €
Fahrtkosten / Kfz-Pauschale | 850 | 850 | [5 empty] | i.d.R. nicht separat / 0-500 €
Projektierung / Planung / Baubetreuung |  |  | 530 | 595 |  |  | 400 | 300-700 €
Rabatt / Mai-Aktion / Schnellbucher |  |  | -3202.5 |  | -2238.93 |  |  | Marketing-Position
GESAMT BRUTTO (errechnete Summe Positionen)

## Matrix Fehlende & Überhöhte Kosten
MATRIX: FEHLENDE & ÜBERHÖHTE KOSTEN
Rot = fehlende Position (nicht ausgewiesen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Nachzahlung führen). Orange = deutlich überhöhter Preis.
Kostenposition | Zygar Ovum | Zygar Buderus | SWP Samsung | AF Energy | ZEO Solar | Antretter | Eigenmontage | Kommentar
Heizlastberechnung DIN 12831 vor Auslegung | FEHLT | FEHLT | FEHLT | OK 595€ | OK inkl. | OK 400€ | OK extern 600€ | Voraussetzung für KfW. Zygar/SWP/AF rechnen diese erst nach Auftrag.
Hydraulischer Abgleich Verfahren B | OK 650€ | OK 650€ | FEHLT | OK | OK inkl. | OK 840€ | OK 600€ | Voraussetzung für KfW 458 - bei SWP nicht ausgewiesen, Nachforderung wahrscheinlich.
Hydraulikpaket Pufferspeicher | OK 7.611€ ⚠️ | FEHLT | OK 850+530€ | OK 892€ | OK 70L intern | OK 12.563€ inkl. | OK 800€ | Ovum: extrem teuer (7.611€). Zygar Buderus: gar kein Pufferspeicher angegeben!
Fundament Außeneinheit + Kondensatablauf | OK 1.800€ ⚠️ | OK 1.800€ ⚠️ | OK 952€ | OK 618€ | OK inkl. | OK 712€ | OK 500€ | Zygar 1.800€ ist sehr hoch - üblicherweise 500-900 € für Streifenfundament.
Kernlochbohrung + DOYMA-Dichtung | OK 358€ | OK 1.139€ ⚠️ | FEHLT | OK 476€ | OK inkl. | OK 680€ | OK 200€ | Zygar Buderus: hoher DOYMAfix-Aufpreis.
Demontage + Entsorgung Öltankanlage | OK 2.250€ ⚠️ | OK 2.250€ ⚠️ | OK 1.250€ | OK 2.856€ ⚠️ | OK 1.976€ | OK 3.000€ ⚠️ | OK 1.800€ | Antretter+AF teuer (3.000€). Realistisch 1.500-2.000 € (regionale Fachfirma).
Elektroinstallation WP inkl. Verkabelung | OK 2.000€ | OK 2.000€ | OK 1.250€ | OK 1.547€ | OK inkl. | OK 1.850€ | OK 1.200€ | Alle ausgewiesen außer ZEO (in Position 1 pauschal).
APZ/APR-Feld (§14a EnWG) + Steuerbox | FEHLT | FEHLT | OK 1.190€ | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | Wichtig! Seit 01.01.2024 Pflicht für steuerbare Verbraucher. NUR SWP weist es aus - bei den anderen droht Nachzahlung von 1.000-1.500 €.
AC-Überspannungsschutz | FEHLT | FEHLT | OK 350€ | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | Seit 2018 Vorschrift. Nur SWP transparent.
Erdung / Tiefenerder | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | OK 745€ | FEHLT | OK 300€ | Bei Altbau oft nicht VDE-konform → Nachrüstung nötig. Nur ZEO ehrlich ausgewiesen.
Gerüst / Hebebühne / Sicherheitseinrichtung | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | OK pauschal | Bei Außenarbeiten oft nötig - in keinem Angebot ausgewiesen.
Gartenwasser-Außenarmatur (KEMPER FROSTI) | OK 376€ | OK 376€ | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | Nur Zygar bietet das mit an - sinnvoll, aber nicht zwingend WP-relevant.
Rohrmaterial-Zuschlag +300 % | ❌ 5.498€ | ❌ 5.498€ | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | Sehr ungewöhnlich. +300 % Zuschlag für Befestigung+Dämmung+Form/Verbindung. Üblich: +100-150 %. Verhandelbar!
Spülen / Befüllen mit VE-Wasser VDI 2035 | OK 300€ | OK 250€ | OK 530€ | FEHLT | OK inkl. | OK 465€ | OK 200€ | AF Energy nicht ausgewiesen - üblicherweise 200-400 €.
Smart Home-Anbindung / EMS / PV-Watch | OK 768€ | OK 601€ | OK in HUB260 | OK iHomeMgr | OK 175€ LAN | OK inkl. | Optional | Bei AF Energy bereits durch Sungrow iHomeManager abgedeckt.
Wartungsvertrag Jahrespauschale (optional) | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | OPT 299€/Jahr | OPT 199€/Jahr | Frei wählbar | ZEO/Antretter transparent angeboten. Anderen Anbietern erst bei Bedarf.
Inbetriebnahme + Einschulung | OK 1.000€ ⚠️ | OK 650€ | FEHLT | FEHLT | OK inkl. | OK 500€ | OK 400€ | Zygar Ovum 1.000 € hoch. SWP+AF: bei 'Projektmanagement' versteckt.
Putzschäden / Wandnachbesserung | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | OK auf Nachweis | FEHLT | Antretter weist es transparent als 'Regiearbeiten' aus.
Versicherung / Montage-/Bauversicherung | FEHLT | FEHLT | FEHLT | FEHLT | OK kostenlos | FEHLT | Eigen abschließen | ZEO bietet als Einziger transparente Montageversicherung gratis.
Anzahlung / Sicherheitsleistung | 50% bei Start | 50% bei Start | Baufortschritt | Lieferbereit | 0% Anzahlung | Lieferbereit | Materialvorkasse | ZEO arbeitet OHNE Anzahlung (Top!), Zygar verlangt 50% vor Beginn.
Endabrechnung nach Aufwand? | JA - Kostenrisiko | JA - Kostenrisiko | Festpreis | Festpreis | Festpreis | Teilweise | Aufwand | Zygar: Pauschalpreise sind nur Schätzung! Realabrechnung möglich.

## Grundkalkulation Eigenkauf
GRUNDKALKULATION EIGENMONTAGE WÄRMEPUMPE
Selbstkauf via Online-Fachhandel + Subunternehmer-Beauftragung (Stand Mai 2026, Marktpreise recherchiert)
Position | Lieferant / Quelle | Netto € | MwSt | Brutto €
Buderus Logaplus M WLW186i-7 AR T180 Paket (komplett) | heizungsdiscount24.de (UVP 18.700 €) | 8949.58 | 19%
Hydraulikpaket Edelstahl 28+22 mm Mapress (45 m) | Online-Fachhandel + Großhandel | 1300 | 19%
Isolierung Heizungsrohre (45 m, EnEV) | Großhandel (Armaflex/Isover) | 280 | 19%
Schlammabscheider FlamcoClean Smart EcoPlus | Online-Fachhandel | 220 | 19%
Druckausdehnungsgefäß Reflex N 35 | Online-Fachhandel | 110 | 19%
Kleinmaterial (Kugelhähne, Entlüfter, KFE) | Großhandel | 250 | 19%
DOYMA Hauseinführung DN150 drückendes Wasser | Online (Konzept Reonic / Toolineo) | 320 | 19%
Verbindungsleitung außen 6m (Wärmepumpen-Fernleitung) | Austroflex / Brugg DUO | 500 | 19%
APZ-/APR-Box (§14a Smart Meter Steuerbox) | Online-Elektrofachhandel | 1000 | 19%
AC-Überspannungsschutz Typ 2 | Online (Hager/ABB) | 80 | 19%
Wärmepumpen-Fundament (Bordsteine + Kies + Sockel) | Baumarkt + Material | 250 | 19%
Heizungsbauer SHK - Anschluss WP + Pufferspeicher (16 h à 85 €) | Lokaler SHK-Betrieb | 1360 | 19%
Elektriker - Anschluss WP + APZ + Erdung + Überspannungsschutz (10 h à 85 €) | Lokaler Elektriker | 850 | 19%
Energieberater (KfW-Antrag + Heizlastberechnung + hydr. Abgleich) | Bayerische Energieberatung | 1200 | 19%
Tankfachfirma - Öltank-Demontage komplett (Kalt-Trenn) | z.B. Heidemann Tankservice | 1500 | 19%
Kernbohrung DN200 (Subunternehmer) | Baufirma vor Ort | 150 | 19%
Kfz-Pauschale & Anfahrten (eingerechnet bei Stunden) | — | 0 | 0%
Inbetriebnahme + Einschulung durch Buderus-zertifizierten Partner | Buderus-Partner-Netzwerk | 400 | 19%
Spülen + VE-Wasser nach VDI 2035 | Eigenleistung + Großhandel | 180 | 19%
Klein-/Abdeckmaterial / Verbrauchsmaterial | Baumarkt | 200 | 19%
Versicherung / Bauleistungsversicherung (1 Mt) | Privatversicherung | 80 | 0%
SUMME EIGENMONTAGE
Förderung KfW 458 (30 % Basis + 5 % Klimabonus für R290 + ggf. EE-Bonus 5 %)
EFFEKTIVE KOSTEN nach KfW-Förderung 40 %

## Solaranlage 40 kWp Szenario
SZENARIO: ERSPARNIS REINVESTIEREN IN 40 kWp PV-ANLAGE
Strategievergleich: Premium-Komplettpaket (AF Energy) vs. Eigenmontage WP + große 40 kWp PV-Anlage
Variante | WP-Kosten netto | PV-Kosten netto | Gesamtinvest netto | Bemerkung
A) AF Energy Komplett (9,4 kWp PV + 6,7 kW WP) | 39448.5 | 16300 | 55748.5 | AF Energy 9,4 kWp PV + 9,6 kWh Speicher + Buderus WP, alles aus einer Hand
B) AF Energy + PV-Erweiterung auf 40 kWp (gleicher Anbieter) | 39448.5 | 46300 | 85748.5 | 30,6 kWp Aufrüstung à ca. 980 €/kWp (Modul-/Wechselrichter-Mehraufwand)
C) Eigenmontage WP + 40 kWp PV bei Discounter (Sungrow/Trina, gleiche Marken) | 15000 | 40000 | 55000 | Buderus selbst kaufen + 40 kWp PV-Anlage komplett (1.000 €/kWp incl. Speicher 15 kWh)
D) ZEO Solar WP + 40 kWp PV (mit Förderung KfW) | 31722.06 | 36000 | 67722.06 | ZEO Solar WP komplett + 40 kWp via lokalem Solarteur
E) Antretter WP + 40 kWp Eigenleistung PV | 33542.06 | 32000 | 65542.06 | Antretter WP klassisch + 40 kWp PV selbst beschaffen
WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE 40 kWp PV (über 20 Jahre)
Kennzahl | Wert | Einheit |  | Bemerkung
Jährliche Stromproduktion 40 kWp (Bayern, 950 kWh/kWp) | 38000 | kWh/Jahr
Davon Eigenverbrauch (Haushalt 5.630 kWh + WP 7.000 kWh = 12.630 kWh, davon 60 % via PV) | 7578 | kWh/Jahr |  | Eigenverbrauch-Quote 20 % bei großer PV
Eigenverbrauchs-Ersparnis (38 ct/kWh) | 2879.64 | €/Jahr |  | Aktueller Strompreis
Einspeisung Rest | 30422 | kWh/Jahr
Einspeisevergütung Teilein. (8 ct/kWh ø über 20 Jahre) | 2433.76 | €/Jahr |  | EEG 2026 + Anpassung
JÄHRLICHER ERTRAG (Ersparnis + Einspeisung) | 5313.4 | €/Jahr |  | Summe
Investition 40 kWp + Speicher 15 kWh netto | 40000 | € |  | Variante C/E Bereich
Amortisationszeit | 7.5281 | Jahre |  | Statisch berechnet
Ertrag über 20 Jahre | 106268 | € |  | Summe 20 Jahre
Nettogewinn nach 20 Jahren (vor Strompreissteigerung) | 66268 | € |  | Konservativ

## Empfehlung
GESAMT-EMPFEHLUNG
RANKING WP-Angebote (Preis-Leistung)
Platz 1 | ZEO Solar (Bosch Compress 6800i AW) | 37.749 € brutto | ★★★★★ | Faires Komplettpaket inkl. Garantieerweiterung, 0 % Anzahlung, transparente Erdungs-Position, gratis Montageversicherung. Bosch R290 ist hochwertig.
Platz 2 | Antretter & Rixner (Buderus 12 kW) | 39.915 € brutto | ★★★★☆ | Sehr detaillierte Kalkulation, viele Posten transparent. Aber: Buderus 12 kW eventuell überdimensioniert; Smart-Home-Heimat einbezogen.
Platz 3 | SWP (Samsung HT 16) | 28.950 € brutto | ★★★☆☆ | Günstig durch Mai-Bonus, aber: 16 kW Samsung deutlich überdimensioniert für Bestandshaus mit ~21.500 kWh/a. Hydr. Abgleich fehlt!
Platz 4 | Zygar (Buderus 7 kW) | 43.107 € brutto | ★★★☆☆ | 300 % Rohrmaterial-Zuschlag (5.500 €!) untypisch hoch, Fahrtkosten-Pauschale, 50 % Anzahlung.
Platz 5 | AF Energy 9,4 kWp | 55.748 € brutto | ★★★☆☆ | Komplettpaket mit PV. Aber 9,4 kWp PV ist klein, WP-Anteil allein bei 39.448 € (teurer als ZEO).
Platz 6 | AF Energy 4,7 kWp | 56.198 € brutto | ★★☆☆☆ | Noch teurer als Variante 1 wegen Wallbox+mehr Speicher, aber nur 4,7 kWp PV. Sehr ungünstige PV-Auslegung.
Platz 7 | Zygar (Ovum AirCube) | 53.242 € brutto | ★★☆☆☆ | Ovum ist Top-Marke, aber Cubespeicher 7.611 € extrem teuer. Insgesamt teuerstes klassisches WP-Angebot.
FINANZIELLE EMPFEHLUNG
Eigenmontage-Strategie | Buderus selbst + Subunternehmer | ~19.500 € brutto | Beste Wirtschaftlichkeit | Spart 17.000-37.000 € gegenüber Angeboten. Mit der Ersparnis 40 kWp PV-Anlage aufrüsten.
Kombinationsempfehlung | Eigenmontage Buderus WLW186i-7 + 40 kWp PV-Erweiterung | ~55.000 € brutto gesamt | Optimum | Selbstkauf der WP (Hardware + 100% Förderung) und PV-Aufstockung auf 40 kWp. Resultat: ~25.000 € weniger als AF-Komplett mit gleichzeitig 4x mehr PV-Leistung.
ALARMIERENDE FEHLENDE POSITIONEN
APZ/APR §14a EnWG-Steuerbox | Pflicht seit 01.01.2024 für steuerbare Verbraucher. | 1.000-1.500 € Nachforderung wahrscheinlich | FEHLT bei 6 von 7 Angeboten | Nachverhandeln oder als Bedingung in Vertrag aufnehmen!
Heizlastberechnung nach DIN 12831 | KfW-458-Voraussetzung. Im Festpreis enthalten? | 400-700 € | FEHLT bei Zygar, SWP | Vor Vertragsabschluss schriftlich klären.
Hydraulischer Abgleich Verfahren B | Förderbedingung | 650-1.000 € | FEHLT bei SWP | Nachfordern.
Erdung / Tiefenerder | Bei vielen Altbauten nicht VDE-konform | 500-800 € Nachforderung | FEHLT bei 6 von 7 Angeboten | ZEO als einziger transparent.
DEUTLICH ÜBERHÖHTE KOSTEN
Rohrmaterial-Zuschlag +300 % | Zygar Ovum + Buderus | 5.497,65 € (!) | Üblich +100-150 % | Verhandelbar! 2.000-3.000 € Ersparnis möglich.
OVUM Cubespeicher 500 L | Zygar Ovum | 7.611,36 € | Marktpreis 4.500-5.500 € | Premium-Aufpreis ist hoch, Alternative Sunex/Buderus Stora 1.500 €.
Öltank-Entsorgung Antretter | Antretter | 3.000 € | Marktpreis 1.500-2.000 € | Drei Vergleichsangebote zeigen Spanne 1.250-3.000 €.
Fundament Zygar | Zygar (beide) | 1.800 € | Marktpreis 500-900 € | Selbstbau mit Bordsteinen für 250 € möglich.
Kfz-Pauschale Zygar | Zygar (beide) | 850 € | Normalerweise nicht separat | Wegverhandeln, ist in Stundensätzen üblich enthalten.